АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

_________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.12.2018 г. №  108

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и статьей 5 Устава Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, администрация Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся  в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам поддерживать первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, указанные в Перечне, в состоянии постоянной готовности к использованию и обеспечить доступность их использования в случае пожара.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Перекопского

сельского  поселения                                                                     С.Г. Кудрин

Утвержден постановлением

Перекопского сельского поселения

Клетского муниципального района

Волгоградской области

от "17" декабря 2018 г. N 108

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Функциональное (целевое) назначение, вид помещений, строений | Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилое помещение в многоквартирном доме | переносной огнетушитель |
| 2 | Индивидуальный жилой дом, садовый дом, в том числе расположенные на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | переносной огнетушитель либо емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром3 |
| 3 | Нежилое помещение (склад, кладовая, мастерская и т.п.) | топор, емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром, либо ящик с песком, укомплектованный совковой лопатой3 |
| 4 | … |  |

# Footnotes

Контроль за исполнением постановления может быть возложен на иное должностное лицо.

Указывается одна из форм доведения до сведения граждан муниципального нормативного правового акта (опубликование или обнародование) в соответствии с уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления с учетом требований законодательства самостоятельно определяют состав и количество первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, включаемых в данный перечень (переносной огнетушитель, лом, багор, топор, лопата штыковая, лопата совковая, ведро, покрывало для изоляции очага возгорания, лестница, емкость для хранения воды, ящик с песком и т.п.). При этом необходимо учитывать характеристики помещения, строения (функциональное (целевое) назначение, вид помещений, строений, площадь, этажность и т.д.).