Модельный муниципальный нормативный правовой акт

для городского округа, поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

полное наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

от "___"__________ 20__ г.                                                            N  ______

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов полное наименование муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",                       от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и статьей ____ Устава полное наименование муниципального образования, полное наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования  постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров                            и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся                 в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов полное наименование муниципального образования (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам поддерживать первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, указанные в Перечне,                 в состоянии постоянной готовности к использованию и обеспечить доступность их использования в случае пожара.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования / обнародования.

Глава ____________

Утвержден постановлением

полное наименование

исполнительно-распорядительного

органа муниципального образования

от "___"__________ 20__ г. N _____

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов полное наименование муниципального образования

| № п/п | Функциональное (целевое) назначение, вид помещений, строений | Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилое помещение в многоквартирном доме | переносной огнетушитель |
| 2 | Индивидуальный жилой дом, садовый дом, в том числе расположенные на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | переносной огнетушитель либо емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром3 |
| 3 | Нежилое помещение (склад, кладовая, мастерская и т.п.) | топор, емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром, либо ящик с песком, укомплектованный совковой лопатой3 |
| 4 | … |  |

# Footnotes

Контроль за исполнением постановления может быть возложен на иное должностное лицо.

Указывается одна из форм доведения до сведения граждан муниципального нормативного правового акта (опубликование или обнародование) в соответствии с уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления с учетом требований законодательства самостоятельно определяют состав и количество первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, включаемых в данный перечень (переносной огнетушитель, лом, багор, топор, лопата штыковая, лопата совковая, ведро, покрывало для изоляции очага возгорания, лестница, емкость для хранения воды, ящик с песком и т.п.). При этом необходимо учитывать характеристики помещения, строения (функциональное (целевое) назначение, вид помещений, строений, площадь, этажность и т.д.).